## Kritériá_štandard
PRÍLOHA č. 3
ŠTANDARD BUDOVY | A | B
Novo-postavená alebo kompletne zrekonštruovaná budova od roku 2003 | nevyhnutné | nevyhnutné
Zodpovedajúce exteriérové prevedenie Budovy | nevyhnutné | nevyhnutné
Pešia dostupnosť zástavok MHD (do 5 min peši) | nevyhnutné | nevyhnutné
DISPOZÍCIA
Open space/ vysoká flexibilita | nevyhnutné | nevyhnutné
Prenajímateľné skladové priestory v Budove k dispozícii | nevyhnutné | nevyhnutné
Minimálna svetlá výška 2,80 m (počítaná od zdvojenej podlahy) | nevyhnutné | nevyhnutné
Hĺbka traktu Hĺbka traktu nie viac ako 18-21,6 m medzi fasádami Hĺbka nie viac ako 6-8,1 m od fasády k ŽB jadru Budovy Max hĺbka kancelárskeho traktu 6 m
| nevyhnutné | nevyhnutné
| nevyhnutné | nevyhnutné
| nevyhnutné | nevyhnutné
PARKOVANIE
Parkovanie s priamym prístupom do Budovy, alebo v bezprostrednej blízkosti Budovy (do 100m) | nevyhnutné | nevyhnutné
Možnosť bezplatného parkovania v blízkosti Budovy | nevyhnutné | nevyhnutné
Parkovací pomer max 1:60 (1 parkovacie miesto na 60m2 prenajatej plochy) | nevyhnutné | nevyhnutné
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE BUDOVY
Služby recepcie (v prac. hodinách 7:30- 18:00) | nevyhnutné | nevyhnutné
24/7 strážna služba /CCTV/prístup do Budovy prostredníctvom bezdotykovej čipoovej karty 365/24/7 | nevyhnutné | nevyhnutné
Otvárateľné okná | nevyhnutné | nevyhnutné
2 nezávislé zdroje napojenia elektrickej energie pre Budovu | nevyhnutné | voliteľné
Možnosť poskytnutia zálohy z diesel agregátu, pri okamžitom výpadku energií - primárna záloha cez UPS (do nabehnutia diesel agregátu) | nevyhnutné | nevyhnutné
Prístup pre hendikepované osoby | nevyhnutné | nevyhnutné
Centrálna vzduchotechnika (nútené vetranie)/kúrenie/chladenie | nevyhnutné | nevyhnutné
Individuálne meranie energií (elektrina, voda) a regulácia priestorov | nevyhnutné | nevyhnutné
Systém chladenia a kúrenia s prepojením na meranie a reguláciu | nevyhnutné | nevyhnutné
Štrukturovaná kabeláz vedená v zdvojenej podlahe, alebo v zníženom podhlade | nevyhnutné | nevyhnutné
Vysoko-rýchlostné výťahy v prípade viacpodlažnej budovy | nevyhnutné | nevyhnutné
Vonkajšie tienenie kancelárskych priestorov zabezpečené žalúziami | nevyhnutné | nevyhnutné
Bicykliareň zabezpečená kamerovým systémom | preferované | preferované
Note on B5: Hudec Branislav: to je aké? Navrhujem vypustiť